Безопасное пользование газовым отопительным и водогрейным оборудованием в быту

В связи со скорым наступлением отопительного периода, Госэнергогазнадзор обращает Ваше внимание на безопасное пользование газоиспользующим оборудованием. Практически все мы являемся потребителями газа, но неаккуратное и невнимательное обращение с газом может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, гибель людей и разрушение материальных ценностей.

Одной из причин гибели людей в многоквартирном жилом фонде может быть неисправное состояние вентиляционных и дымовых каналов. При засорении, закупоривании вентиляционных и дымовых каналов, продукты сгорания от отопительного и водогрейного газового оборудования не выходят через дымоход. В данной ситуации угарный газ попадает в жилое помещение, что приводит кповышению его концентрации и удушью жильцов, находящихся в квартире. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, что делает его очень опасным.

Для предупреждения такой ситуации необходимо проводить периодическую проверку вентиляционных и дымовых каналов специализированными организациями, имеющими право на проведение данных видов работ и в случае неисправности канала проводить его ремонт и прочистку в кратчайшие сроки. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при неисправности вентиляционных и дымовых каналов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Госэнергогазнадзор напоминает, что газоснабжающая организация на основании Правил пользования газом в быту вправе прекратить снабжение газом потребителей газа в случаях:

- эксплуатации ими газового оборудования, представляющего угрозу для жизни и безопасности граждан (с утечками газа, неисправными автоматикой безопасности, дымовыми и вентиляционными каналами, разрушенными оголовками дымовых труб);

- самовольного подключения и отключения газоиспользующего оборудования, перестановки его с применением сварки, переподключения его на присоединительный гибкий шланг;

Ваша безопасность в ваших руках.

Инспектор

Сморгонской РЭГИ Островецкого МРО

Филиала Госэнергогазнадзора по

Гродненской области Дмитрий Ковтун