«Подготовка к весеннему паводку»

Паводок – резкий и кратковременный подъем уровня воды в реке, увеличение расхода воды, возникающее в результате обильных дождей, таяния снега, сбросов воды из водохранилищ, др. Он может длиться  несколько долей часа до нескольких суток. Интенсивное затопление больших территорий водой, выше допустимых, может перерасти в стихийное бедствие. Когда смывает плодородные почвы, гибнет урожай, разрушаются мосты и дороги, гибнут животные и люди.

Для обеспечения своевременной подготовки субъектов хозяйствования к работе в зонах возможного затопления в результате весеннего паводка и устойчивого функционирования энергетического оборудования жизненно важных объектов необходимо своевременно выполнить следующие мероприятия: провести противоаварийные тренировки с электротехническим персоналом по действиям в зонах возможного затопления; укомплектовать материально-техническими средствами ремонтные бригады для аварийно-восстановительных работ; проверить техническое состояние электрооборудования объектов, выполнить его техобслуживание; проверить работоспособность имеющихся автономных энергоисточников (ДЭС, ИБП, бензоагрегатов и др.); проверить исправность механизмов для откачки воды; проверить состояние оголовков колодцев, тепловых камер для исключения потопления их талыми водами; обеспечить исправное техническое состояние сооружений водозаборных и канализационных насосных станций, теплоисточников и теплосетей, находящихся на территориях возможного затопления; согласовывать с энергоснабжающими организациями производство земляных работ при раскопках траншей для пропуска воды; при необходимости, оборудовать места для подключения передвижных автономных источников питания; укрепить откосы грунтовых сооружений и берегов в местах возможного размывания и т.д.

Эти мероприятия  предлагаются не только для юридических, но и физических лиц для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, порчи и гибели имущества. Взрослые, учите детей правильно вести себя: не допускайте самостоятельного приближения детей к рекам в весенний период в целях предупреждения несчастных случаев, не отпускайте их гулять одних, не оставляйте на улице без присмотра, не совершайте прогулки на природу в малознакомые места... И весенний лёд очень коварен! Период половодья требует от всех порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде. Будьте максимально ответственными.

Кто предупрежден, тот вооружён! Своевременная подготовка к весеннему паводку позволит избежать чрезвычайных и аварийных ситуаций в работе энергетического оборудования, а также  «неприятностей» для хозяев домовладений.

Начальник Ивьевской РЭГИ  ОМРО М.Е.Домингес