## «Безопасность при использовании электрооборудования»

## Все большее распространение для отопления жилых домов и квартир получают конвекторы и электрокотлы. Независимо от выбранного типа электронагревательных приборов, при не правильной эксплуатации все они могут привести к пожару или поражению электрическим током. Чтобы обезопасить свою жизнь от травм и аварийных ситуаций, необходимо соблюдать требования электро- и пожарной безопасности.

## Монтаж электрического оборудования производится в соответствии с проектной документацией и руководством по монтажу завода-изготовителя.

## Прежде всего перед применением электроприбора необходимо ознакомиться с инструкцией производителя. Требования по установке и эксплуатации, описанные в инструкции по эксплуатации, обязательны для исполнения.

## Аппараты защиты, сечение питающих линий, штемпсельные разьёмы должны соответствовать мощности подключаемых приборов. Токоведущие части должны быть защищены от случайного прикосновения. Не допускается эксплуатация электроприборов при наличии видимых механических повреждений.

## Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в помещениях с высокой влажностью, за исключением оборудования специального назначения.

## Не допускается устанавливать электронагревательные приборы непосредственно перед легковоспламеняющимися предметами (шторы, тюли не должны касаться поверхности электроприбора).

## При появлении посторонних шумов и запахов при работе нагревательного оборудования, его следует немедленно отключить от электросети и пригласить специализированный персонал.

## Необходимо периодически, в соответствии с указаниями завода- изготовителя,  производить техническое обслуживание и очистку электротермического оборудования от пыли и грязи (электроконвекторы необходимо периодически продувать от пыли, в противном случае возгорание пыли внутри электроконвектора может привести к искрению, возгоранию). При выполнении очистки прибор должен быть отключен от сети.

## Монтаж и ремонт электронагревательных приборов, а также проведение технического обслуживания необходимо доверять специализированным организациям, имеющим подготовленный квалифицированный персонал.

## начальник Ивьевской РЭГИ –

## государственный инспектор по

## энергетическому и газовому надзору

## М.Е.Домингес