«Подготовка энергоустановок к зиме,

безопасное выполнение работ»

В ходе подготовки  потребителей тепловой, электрической энергии к работе в осенне-зимний период выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих готовность тепло-, электроустановок к работе в период максимальных нагрузок по энергопотреблению.  Разрабатываются варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в ОЗП в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.

Подготовку энергоустановок к зиме и надежность функционирования теплооисточников, систем энерго- и газоснабжения, энерго- и газопотребления обеспечивает административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и обслуживающий персонал. К работам по обслуживанию теплоустановок и теплосетей допускаются лица, прошедшие обязательный медицинский осмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований технических кодексов установившейся практики (ТКП), нормативных правовых актов (НПА), локальных НПА, соблюдение которых входит в их обязанности.

Так, ТКП 459-2012, устанавливает правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей. Руководители и специалисты, не обеспечивающие выполнение требований настоящего ТКП, несут ответственность в соответствии с законодательством. Работы на теплоустановках и тепловых сетях проводятся по нарядам-допускам и распоряжениям. На каждом предприятии разработаны и утверждены перечни работ, выполняемых по нарядам-допускам и распоряжениям. Это позволяет обеспечить единые, соответствующие требованиям ТНПА подходы к организации этих работ. Можно выделить три основных направления в области охраны труда:

обучение: технические учебы, проверки знаний, инструктажи, противоаварийные тренировки, курсы повышения квалификации, семинары, беседы, лекции и т.д.;

обеспечение: защитными средствами, приборами, инструментами и другим необходимым оборудованием и техникой (согласно нормативов, планов мероприятий по улучшению условий труда);

контроль: особое внимание уделять вопросам соблюдения дисциплины.

Работник, который позволяет себе бросить окурок под ноги, опоздать на работу, не исполнить в срок, проигнорировать, точно также позволит себе поступить и при выполнении производственных заданий. Только страх перед проверкой, а также материальными последствиями зафиксированного нарушения удерживает некоторых от соблазна пренебречь требованиями ТНПА.

Надо сказать, что некоторые работники могут дисциплинированно, без нарушений выполнять свои должностные обязанности только под постоянным контролем. Нарушают не ради экономии времени, а из-за элементарной лени.

Человек и его здоровье - самая большая ценность для любого государства, поэтому оно прилагает все усилия к созданию безопасных условий для работы и жизнедеятельности своих граждан. К сожалению, рецепта, как избежать несчастных случаев, не существует, поэтому сегодня главная задача, которая стоит перед специалистами в сфере охраны труда и руководителями, - приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить соблюдение нашими работниками основных Правил техники безопасности.

начальник Ивьевской РЭГИ

- государственный инспектор по

энергетическому и газовому надзору

Домингес М.Е.

«Профилактика производственного травматизма»

Тепло необходимо для ведения множества технологических процессов и производства других видов энергии. Тепловая энергия создаёт уют в наших домах. Без электричества люди вообще не представляют свое существование. Но любой вид энергии может быть очень опасен.   Как часто бывают и в каких случаях происходят травмы, каких несчастных случаев можно избежать и т.д. Анализ травматизма при эксплуатации энергоустановок, тепловых сетей показывает, что основными причинами несчастных случаев являются:

- низкий уровень технологической и производственной дисциплины;

- недостаточный уровень практического обучения работников безопасным приемам труда; - отсутствие аттестованного персонала;

- техническое состояние электро-, теплоустановок и теплосетей из-за  нарушений правил их эксплуатации, несоблюдение правил техники безопасности и инструкций;

- невыполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ выполняемых по наряду-допуску;

- пренебрежительное отношение к выполнению отдельных требований ПТБ;

- имеет место и нахождение работников на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Руководители предприятий (организаций), службы (отделы) по охране труда должны осуществлять контроль: за соответствием оборудования требованиям безопасности, соблюдением персоналом правил охраны труда, применением предохранительных приспособлений, обеспечением работников спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие на производствах, несут лица из административно-технического персонала, которые не проводили данный контроль, не принимали должных мер для предупреждения несчастных случаев, а также лица, непосредственно нарушившие правила. Обо всех случаях электро- и теплотравматизма необходимо немедленно информировать органы Госэнергонадзора, скрытие случаев травматизма не допустимо.

В каждом трудовом коллективе в конце года проводится подведение итогов работы предприятия, анализируется количество и причины травмирования работников на производстве.  И как следствие, дорабатываются мероприятия по ОТ, разрабатываются ежегодные планы модернизации (реконструкции), капитальных ремонтов энергоустановок. Необходимо своевременно и качественно проводить техническое обслуживание и обследования энергоустановок на предмет их соответствия Правилам техники безопасности и инструкциям, постоянно содержать их в работоспособном состоянии, проводить среди работающих занятия по изучению методов оказания доврачебной помощи,  электро- и теплотехническому персоналу в установленные сроки проходить проверку знаний, инструктажи.

В целях профилактики электро- и теплотравматизма Ивьевская районная энергогазинспекция распространяет памятки и плакаты, публикует статьи, размещает информацию на сайтах, проводит совещания и беседы, инспектора читают лекции в трудовых коллективах. Вопросы травматизма затрагиваются и при плановых осмотрах энергоустановок.

Несчастные случаи, которые к сожалению ещё происходят, результат отсутствия знаний Правил по электро- и теплобезопасности, а правила эти необходимо соблюдать неукоснительно. Помните и о возможных рисках получения травм - это раскопанные траншеи без ограждения, промоины в грунте, открытые люки в теплокамерах, интенсивные испарения, утечка воды, повреждение наружных теплосетей, обрыв линий электропередач, отсутствие запирающих устройств в электрощитах, повреждение изоляции электропроводок…О выявленных фактах необходимо немедленно сообщать в диспетчерские службы энергоснабжающих организаций. Наша невнимательность, беспечность, безграмотность по вопросам безопасности может привести к серьезным последствиям.

Ивьевская РЭГИ ф-ла  Госэнергогазнадзора

по Гродненской области